## aide
Grille d'inventaire pour l'évaluation des impacts environnementaux du réseau
Ce fichier permet de réaliser l'inventaire du cycle de vie (ICV) des équipements du réseau télécom.
Périmètre
On considère ici :
- Onglet 'achats_2022' : les équipements achetés durant l'année 2022 seulement
- Onglet 'démontage_2022' : les équipements démontés ou récupérés durant l'année 2022 seulement (exemple : box utilisateur)
- Onglet 'parc_entier' : les équipements de l'ensemble du parc, en prenant en compte la durée de vie. Dans ce cas, le niveau de qualité accepté est plus faible.
Dans un premier temps, une estimation des quantités est acceptée.
- Onglet 'facteurs_impacts' : les valeurs des facteurs d'impacts environnementaux des catégories d'équipement pour l'ensemble des phases du cycle de vie
- Onglet 'données_supplémentaires' : les valeurs de données transférées et nombre d'abonné.es en 2022
Remarque sur l'installation et la maintenance : La fabrication des équipements et des pièces de rechange nécessaires aux opérations doit être prise en compte dans l'inventaire
Organisation du fichier
Les équipements sont répartis en 6 catégories, en fonction :
- Du type de réseau :
- Partie fixe : partie du réseau télécom utilisée strictement pour le fonctionnement du réseau fixe
- Partie mobile : partie du réseau télécom utilisée strictement pour le fonctionnement du réseau mobile
- Partie fixe + mobile : partie du réseau télécom utilisée, à la fois, pour le fonctionnement du réseau fixe et du réseau mobile
- Du type d’usage :
- Usage mono-opérateur : élément du réseau télécom géré par un opérateur dont l’usage finale est à destination uniquement de ses abonnés
- Usage multi-opérateurs : élément du réseau télécom géré par un opérateur dont l’usage finale est à destination d’abonnés rattachés à un ou plusieurs opérateurs
Dans le cas ou un opérateur n’est pas capable de différencier un usage mono-opérateur d’un usage multi-opérateur, l’élèment du réseau sera par défaut considéré comme un usage multi-opérateurs. L’opérateur devra être en mesure de justifier cette situation.
Equipements en usage multi-opérateurs
Une des colonnes demande de renseigner les "Autres opérateurs utilisant les équipements et quelle quantité".
Exemple de remplissage par l'opérateur A :
| Equipement | Unité | Quantité | Autres opérateurs utilisant les équipements et quelle quantité
| Routeur/switch de collecte sur site | unité | 100 | Opérateur A, 50 / Opérateur B, 60 / Opérateur C, 30
Cela signifie que l'opérateur A possède 100 routeurs. Parmi ces 100 équipements, 50 sont partagés avec l'opérateur B, 60 sont partagés avec l'opérateur C et 30 sont partagés avec l'opérateur D.
La somme des valeurs renseignées dans cette colonne doit être supérieure ou égale à la quantité d'équipements possédés par l'opérateur A.
Durée de vie
Pour rappel, la durée de vie demandée pour les équipements du parc est la durée de vie « réelle » et non la durée de vie estimée (projetée) jusqu'à la fin de vie. La première durée de vie (avant d'être utilisé par l'opérateur) doit être comptabilisée, le cas échéant.
Exemple : On considère une box qui a été utilisée pendant 4 ans dans une première vie. Elle est maintenant dans le parc de l'opérateur A depuis 2 ans. La durée de vie attendue pour cette box est de 6 ans.
De plus, la durée de vie par catégorie d'équipements renseignée doit être la moyenne des durées de vie de chaque type d'équipements, pondérées par le nombre d'équipements de chaque type. Idéalement, le détail du calcul doit être explicité dans les commentaires.
Exemple : On considère une box de type A ayant une durée de vie réelle de 3 ans et trois box de type B ayant une durée de vie réelle de 6 ans. Le calcul donne : (6x3 + 3x1)/4 = 5,25. La durée de vie moyenne renseignée pour cette ligne est de 5,25 ans.
Qualité
Une estimation de la qualitée de chaque donnée est demandée.
Les valeurs possibles sont les suivantes :
- | Haute | : Donnée fiable (ex : extraite d'un rapport, d'une facture, d'un inventaire)
- | Moyenne | : Certaines hypothèses ont du être réalisées
- | Basse | : Estimation grossière ou valeur moyenne
Equipements reconditionnés
Les impacts environnementaux des équipements reconditionnés ne suivront pas la même méthodologie de calcul que les équipements neufs. A défaut de pouvoir modéliser les impacts environnementaux liés au reconditionnement de l'équipement, une fraction des impacts de la fabrication sera prise en compte (ratio à déterminer par l'ADEME).
Pour permettre cette distinction, le pourcentage d'équipements reconditionnés par catégorie est demandé.
Exemple de remplissage :
| Equipement | Unité | Quantité | Pourcentage de reconditionnement (%)
| Routeur/switch de collecte sur site | unité | 100 | 0.5
Cela signifie que l'opérateur A possède 100 routeurs dont 50 sont reconditionnés.
Impacts environnementaux (ACV équipementiers)
Les impacts environnementaux renseignés dans l'onglet 'facteurs_impacts' doivent être issus des ACVs des équipementiers. Pour fluidifier le travail d'analyse qui sera fait par la suite, il est fortement recommandé de fournir le plus d'informations possibles sur les ACV utilisées et les hypothèses de modélisation (liste des équipements considérés, hypothèses de modélisation pour la phase de reconditionnement, etc.). Ces informations peuvent être données dans la colonne "Commentaires".
Les impacts environnementaux par catégories d'équipements renseignés, doivent être la moyenne des impacts de chaque type d'équipements, pondérées par le nombre d'équipements.
Selon la norme ITU L. 1410 et le RCP FAI (tab. 2, p1.0), les phases du cycle de vie attendue sont les suivantes :
- Fabrication : comprend les phases A1, A2, B1.1, B1.2, B2.1 et B3.1
- Distribution : aucune précision n'est donnée
- Utilisation : comprend les phases C1 à C4
- Fin de vie : comprend les phases D1 et D2.1
- Reconditionnement : aucune précision n'est donnée. Cette phase n'est à compléter que si l'opérateur est capable de fournir une estimation en termes d'impact environnementaux de la phase de reconditionnement de l'équipement.

## achats_2022
| Réseau fixe | [7 empty] | Réseau fixe + mobile | [7 empty] | Réseau mobile
| Catégorie | Equipement | Unité | Quantité | Qualité de la donnée | Autres opérateurs utilisant les équipements et quelle quantité | Pourcentage de reconditionnement (%) | Commentaire | Catégorie | Equipement | Unité | Quantité | Qualité de la donnée | Autres opérateurs utilisant les équipements et quelle quantité | Pourcentage de reconditionnement (%) | Commentaire | Catégorie | Equipement | Unité | Quantité | Qualité de la donnée | Autres opérateurs utilisant les équipements et quelle quantité | Pourcentage de reconditionnement (%) | Commentaire
Usage mono-opérateur | Accès opérateur | Routeur/switch de collecte | unité | 50 | Moyenne |  | 0 |  | Fibres optiques - Agrégation et backbone | Fibre optique 12 brins | m | 100 | Basse |  | 0.2 |  | Accès opérateur | Antenne passive multibandes (1.4m à 2.7m) | unité | 60 | Haute |  | 0.5
|  | Box IAD/CPE | unité | [6 empty] | Fibre optique 24 brins | m | [6 empty] | Amplificateur RRU/RRH | unité
|  | DSLAM | unité | [6 empty] | Fibre optique 48 brins | m | [6 empty] | BTS - BBU 2G | unité
|  | Box IAD/CPE sans ONT/SFP | unité | [6 empty] | Fibre optique 72 brins | m | [6 empty] | NODEB - BBU 3G | unité
|  | Box IAD avec ONT/SFP intégré | unité | [6 empty] | Fibre optique 96 brins | m | [6 empty] | ENODEB - BBU 4G | unité
|  | ONT (externe) | unité | [6 empty] | Fibre optique 144 brins | m | [6 empty] | GNODEB - BBU 5G | unité
|  | OLT | unité | [6 empty] | Fibre optique 288 brins | m | [6 empty] | AAS - Antenne Active 3,5GHz | unité
|  | Box IAD/CPE câble | unité | [6 empty] | Fibre optique 576 brins | m | [6 empty] | Routeur de collecte sur site radio | unité
|  | Câble cuivre | m | [6 empty] | Fibre optique 720 brins | m | [5 empty] | Agrégation | Security Gateway 4G/5G | unité
|  | Fibre optique 2 brins | m | [5 empty] | Installation | Distance parcourue par les professionnels | km |  |  |  |  | Préciser ici le moyen de transport |  | Routeur d'agrégation | unité
| Agrégation | Routeur d'agrégation | unité | [5 empty] | Maintenance | Distance parcourue par les professionnels | km |  |  |  |  | Préciser ici le moyen de transport |  | Équipement WDM de boucle d'agrégation | unité
|  | Équipement WDM de boucle d'agrégation | unité | [13 empty] | Backbone | Equipement WDM backbone | unité
| Backbone | Equipement WDM backbone | unité | [14 empty] | Routeur P-PE-Peering | unité
|  | Routeur P-PE-Peering | unité | [14 empty] | MME/SGSN | unité
| Petit site d’hébergement réseau fixe | Petit site d’hébergement réseau fixe | unité |  |  |  |  | En l'absence d'information sur les éléments d'infrastructure ci-dessous, renseigner le nombre de sites sur cette ligne. | [9 empty] | HSS/HLR | unité
|  | - Béton pour le bâtiment | m3 | [14 empty] | SP-GW/GGSN | unité
|  | - Acier pour le bâtiment | kg | [14 empty] | PCRF | unité
| Site moyen d’hébergement réseau fixe | Site moyen d’hébergement réseau fixe | unité |  |  |  |  | En l'absence d'information sur les éléments d'infrastructure ci-dessous, renseigner le nombre de sites sur cette ligne. | [9 empty] | Gi LAN | unité
|  | - Béton pour le bâtiment | m3 | [14 empty] | FW Roaming | unité
|  | - Acier pour le bâtiment | kg | [13 empty] | Site hébergement réseau mobile ‐ NRO | Site hébergement réseau mobile ‐ NRO | unité |  |  |  |  | En l'absence d'information sur les éléments d'infrastructure ci-dessous, renseigner le nombre de sites sur cette ligne.
|  | - Transformateur | unité | [14 empty] | - Béton pour le bâtiment (incluant dalles et shelter) | m3
|  | - TGBT | unité | [14 empty] | - Acier pour le bâtiment (incluant dalles et shelter) | kg
|  | - TDHQ | unité | [14 empty] | - Transformateur TGBT | unité
|  | - Redresseur | unité | [14 empty] | - Climatiseur | unité
|  | - Climatiseur | unité | [13 empty] | Site - Terrasse et Pylone | Site hébergement réseau mobile ‐ Terrasse et Pylone | unité |  |  |  |  | En l'absence d'information sur les éléments d'infrastructure ci-dessous, renseigner le nombre de sites sur cette ligne.
|  | - Centrale de traitement d'air | unité | [14 empty] | - Béton pour le bâtiment (incluant dalles et shelter) | m3
|  | - Groupe électrogène | unité | [14 empty] | - Acier pour le bâtiment (incluant dalles et shelter) | kg
|  | - Cuve à fioul remplie | unité
| Grand site d’hébergement réseau fixe | Grand site d'hébergement réseau fixe | unité |  |  |  |  | En l'absence d'information sur les éléments d'infrastructure ci-dessous, renseigner le nombre de sites sur cette ligne.
|  | - Béton pour le bâtiment | m3
|  | - Acier pour le bâtiment | kg
|  | - Transformateur | unité
|  | - TransformateurTGBT | unité
|  | - TDHQ | unité
|  | - Redresseur | unité
|  | - Climatiseur | unité
|  | - Centrale de traitement d'air | unité
|  | - Groupe électrogène | unité
|  | - Cuve à fioul remplie | unité
|  | - Onduleurs | unité
|  | - Batteries | unité
|  | - Cuivre | m
|  | - Fibre optique | m
Usage multi-opérateurs | Accès opérateur | Routeur/switch de collecte | unité | 200 | Haute | operateur2, 50 / operateur3, 60 / operateur1, 30 | 0 |  | Fibres optiques - Agrégation et backbone | Fibre optique 12 brins | m | 100 | Haute | operateur2, 50 / operateur3, 60 / operateur1, 30 | 0.2 |  | Accès opérateur | Antenne passive multibandes (1.4m à 2.7m) | unité | 200 | Moyenne | operateur2, 50 / operateur3, 60 / operateur1, 30 | 0.1
|  | Box IAD/CPE | unité | [6 empty] | Fibre optique 24 brins | m | [6 empty] | Amplificateur RRU/RRH | unité
|  | DSLAM | unité | [6 empty] | Fibre optique 48 brins | m | [6 empty] | BTS - BBU 2G | unité
|  | Box IAD/CPE sans ONT/SFP | unité | [6 empty] | Fibre optique 72 brins | m | [6 empty] | NODEB - BBU 3G | unité
|  | Box IAD avec ONT/SFP intégré | unité | [6 empty] | Fibre optique 96 brins | m | [6 empty] | ENODEB - BBU 4G | unité
|  | ONT (externe) | unité | [6 empty] | Fibre optique 144 brins | m | [6 empty] | GNODEB - BBU 5G | unité
|  | OLT | unité | [6 empty] | Fibre optique 288 brins | m | [6 empty] | AAS - Antenne Active 3,5GHz | unité
|  | Box IAD/CPE câble | unité | [6 empty] | Fibre optique 576 brins | m | [6 empty] | Routeur de collecte sur site radio | unité
|  | Câble cuivre | m | [6 empty] | Fibre optique 720 brins | m | [5 empty] | Agrégation | Security Gateway 4G/5G | unité
|  | Fibre optique 2 brins | m | [5 empty] | Installation | Distance parcourue par les professionnels | km |  |  |  |  | Préciser ici le moyen de transport |  | Routeur d'agrégation | unité
| Agrégation | Routeur d'agrégation | unité | [5 empty] | Maintenance | Distance parcourue par les professionnels | km |  |  |  |  | Préciser ici le moyen de transport |  | Équipement WDM de boucle d'agrégation | unité
|  | Équipement WDM de boucle d'agrégation | unité | [13 empty] | Backbone | Equipement WDM backbone | unité
| Backbone | Equipement WDM backbone | unité | [14 empty] | Routeur P-PE-Peering | unité
|  | Routeur P-PE-Peering | unité | [14 empty] | MME/SGSN | unité
| Petit site d’hébergement réseau fixe | Petit site d’hébergement réseau fixe | unité |  |  |  |  | En l'absence d'information sur les éléments d'infrastructure ci-dessous, renseigner le nombre de sites sur cette ligne. | [9 empty] | HSS/HLR | unité
|  | - Béton pour le bâtiment | m3 | [14 empty] | SP-GW/GGSN | unité
|  | - Acier pour le bâtiment | kg | [14 empty] | PCRF | unité
| Site moyen d’hébergement réseau fixe | Site moyen d’hébergement réseau fixe | unité |  |  |  |  | En l'absence d'information sur les éléments d'infrastructure ci-dessous, renseigner le nombre de sites sur cette ligne. | [9 empty] | Gi LAN | unité
|  | - Béton pour le bâtiment | m3 | [14 empty] | FW Roaming | unité
|  | - Acier pour le bâtiment | kg | [13 empty] | Site hébergement réseau mobile ‐ NRO | Site hébergement réseau mobile ‐ NRO | unité |  |  |  |  | En l'absence d'information sur les éléments d'infrastructure ci-dessous, renseigner le nombre de sites sur cette ligne.
|  | - Transformateur | unité | [14 empty] | - Béton pour le bâtiment (incluant dalles et shelter) | m3
|  | - TGBT | unité | [14 empty] | - Acier pour le bâtiment (incluant dalles et shelter) | kg
|  | - TDHQ | unité | [14 empty] | - Transformateur TGBT | unité
|  | - Redresseur | unité | [14 empty] | - Climatiseur | unité
|  | - Climatiseur | unité | [13 empty] | Site - Terrasse et Pylone | Site hébergement réseau mobile ‐ Terrasse et Pylone | unité |  |  |  |  | En l'absence d'information sur les éléments d'infrastructure ci-dessous, renseigner le nombre de sites sur cette ligne.
|  | - Centrale de traitement d'air | unité | [14 empty] | - Béton pour le bâtiment (incluant dalles et shelter) | m3
|  | - Groupe électrogène | unité | [14 empty] | - Acier pour le bâtiment (incluant dalles et shelter) | kg
|  | - Cuve à fioul remplie | unité
| Grand site d’hébergement réseau fixe | Grand site d'hébergement réseau fixe | unité |  |  |  |  | En l'absence d'information sur les éléments d'infrastructure ci-dessous, renseigner le nombre de sites sur cette ligne.
|  | - Béton pour le bâtiment | m3
|  | - Acier pour le bâtiment | kg
|  | - Transformateur | unité
|  | - TransformateurTGBT | unité
|  | - TDHQ | unité
|  | - Redresseur | unité
|  | - Climatiseur | unité
|  | - Centrale de traitement d'air | unité
|  | - Groupe électrogène | unité
|  | - Cuve à fioul remplie | unité
|  | - Onduleurs | unité
|  | - Batteries | unité
|  | - Cuivre | m
|  | - Fibre optique | m
Note on C4: Louise Aubet: modem ADSL avec routeur WiFi intégré
Note on S4: Louise Aubet: (700, 800, 900, 1800, 2100, 2600MHz)
Note on C6: Louise Aubet: Routeur wifi
Note on C7: Louise Aubet: routeur WiFi intégrant un ONT ou un SFP
Note on C10: Louise Aubet: routeur WiFi intégrant un modem DOCSIS
Note on C47: Louise Aubet: modem ADSL avec routeur WiFi intégré
Note on S47: Louise Aubet: (700, 800, 900, 1800, 2100, 2600MHz)
Note on C49: Louise Aubet: Routeur wifi
Note on C50: Louise Aubet: routeur WiFi intégrant un ONT ou un SFP
Note on C53: Louise Aubet: routeur WiFi intégrant un modem DOCSIS

## démontage_2022
| Réseau fixe | [7 empty] | Réseau fixe + mobile | [7 empty] | Réseau mobile
| Catégorie | Equipement | Unité | Quantité | Qualité de la donnée | Autres opérateurs utilisant les équipements et quelle quantité | Pourcentage de reconditionnement (%) | Commentaire | Catégorie | Equipement | Unité | Quantité | Qualité de la donnée | Autres opérateurs utilisant les équipements et quelle quantité | Pourcentage de reconditionnement (%) | Commentaire | Catégorie | Equipement | Unité | Quantité | Qualité de la donnée | Autres opérateurs utilisant les équipements et quelle quantité | Pourcentage de reconditionnement (%) | Commentaire
Usage mono-opérateur | Accès opérateur | Routeur/switch de collecte | unité | 12 | Moyenne |  | 0 |  | Fibres optiques - Agrégation et backbone | Fibre optique 12 brins | m | 6 | Moyenne |  | 0 |  | Accès opérateur | Antenne passive multibandes (1.4m à 2.7m) | unité | 0 |  |  | 0
|  | Box IAD/CPE | unité | [6 empty] | Fibre optique 24 brins | m | [6 empty] | Amplificateur RRU/RRH | unité
|  | DSLAM | unité | [6 empty] | Fibre optique 48 brins | m | [6 empty] | BTS - BBU 2G | unité
|  | Box IAD/CPE sans ONT/SFP | unité | [6 empty] | Fibre optique 72 brins | m | [6 empty] | NODEB - BBU 3G | unité
|  | Box IAD avec ONT/SFP intégré | unité | [6 empty] | Fibre optique 96 brins | m | [6 empty] | ENODEB - BBU 4G | unité
|  | ONT (externe) | unité | [6 empty] | Fibre optique 144 brins | m | [6 empty] | GNODEB - BBU 5G | unité
|  | OLT | unité | [6 empty] | Fibre optique 288 brins | m | [6 empty] | AAS - Antenne Active 3,5GHz | unité
|  | Box IAD/CPE câble | unité | [6 empty] | Fibre optique 576 brins | m | [6 empty] | Routeur de collecte sur site radio | unité
|  | Câble cuivre | m | [6 empty] | Fibre optique 720 brins | m | [5 empty] | Agrégation | Security Gateway 4G/5G | unité
|  | Fibre optique 2 brins | m | [5 empty] | Installation | Distance parcourue par les professionnels | km |  |  |  |  | Préciser ici le moyen de transport |  | Routeur d'agrégation | unité
| Agrégation | Routeur d'agrégation | unité | [5 empty] | Maintenance | Distance parcourue par les professionnels | km |  |  |  |  | Préciser ici le moyen de transport |  | Équipement WDM de boucle d'agrégation | unité
|  | Équipement WDM de boucle d'agrégation | unité | [13 empty] | Backbone | Equipement WDM backbone | unité
| Backbone | Equipement WDM backbone | unité | [14 empty] | Routeur P-PE-Peering | unité
|  | Routeur P-PE-Peering | unité | [14 empty] | MME/SGSN | unité
| Petit site d’hébergement réseau fixe | Petit site d’hébergement réseau fixe | unité |  |  |  |  | En l'absence d'information sur les éléments d'infrastructure ci-dessous, renseigner le nombre de sites sur cette ligne. | [9 empty] | HSS/HLR | unité
|  | - Béton pour le bâtiment | m3 | [14 empty] | SP-GW/GGSN | unité
|  | - Acier pour le bâtiment | kg | [14 empty] | PCRF | unité
| Site moyen d’hébergement réseau fixe | Site moyen d’hébergement réseau fixe | unité |  |  |  |  | En l'absence d'information sur les éléments d'infrastructure ci-dessous, renseigner le nombre de sites sur cette ligne. | [9 empty] | Gi LAN | unité
|  | - Béton pour le bâtiment | m3 | [14 empty] | FW Roaming | unité
|  | - Acier pour le bâtiment | kg | [13 empty] | Site hébergement réseau mobile ‐ NRO | Site hébergement réseau mobile ‐ NRO | unité |  |  |  |  | En l'absence d'information sur les éléments d'infrastructure ci-dessous, renseigner le nombre de sites sur cette ligne.
|  | - Transformateur | unité | [14 empty] | - Béton pour le bâtiment (incluant dalles et shelter) | m3
|  | - TGBT | unité | [14 empty] | - Acier pour le bâtiment (incluant dalles et shelter) | kg
|  | - TDHQ | unité | [14 empty] | - Transformateur TGBT | unité
|  | - Redresseur | unité | [14 empty] | - Climatiseur | unité
|  | - Climatiseur | unité | [13 empty] | Site - Terrasse et Pylone | Site hébergement réseau mobile ‐ Terrasse et Pylone | unité |  |  |  |  | En l'absence d'information sur les éléments d'infrastructure ci-dessous, renseigner le nombre de sites sur cette ligne.
|  | - Centrale de traitement d'air | unité | [14 empty] | - Béton pour le bâtiment (incluant dalles et shelter) | m3
|  | - Groupe électrogène | unité | [14 empty] | - Acier pour le bâtiment (incluant dalles et shelter) | kg
|  | - Cuve à fioul remplie | unité
| Grand site d’hébergement réseau fixe | Grand site d'hébergement réseau fixe | unité |  |  |  |  | En l'absence d'information sur les éléments d'infrastructure ci-dessous, renseigner le nombre de sites sur cette ligne.
|  | - Béton pour le bâtiment | m3
|  | - Acier pour le bâtiment | kg
|  | - Transformateur | unité
|  | - TransformateurTGBT | unité
|  | - TDHQ | unité
|  | - Redresseur | unité
|  | - Climatiseur | unité
|  | - Centrale de traitement d'air | unité
|  | - Groupe électrogène | unité
|  | - Cuve à fioul remplie | unité
|  | - Onduleurs | unité
|  | - Batteries | unité
|  | - Cuivre | m
|  | - Fibre optique | m
Usage multi-opérateurs | Accès opérateur | Routeur/switch de collecte | unité | 10 |  | operateur2, 5 / operateur3, 6 / operateur1, 3 | 0 |  | Fibres optiques - Agrégation et backbone | Fibre optique 12 brins | m | 0 |  |  | 0 |  | Accès opérateur | Antenne passive multibandes (1.4m à 2.7m) | unité | 0 |  |  | 0
|  | Box IAD/CPE | unité | [6 empty] | Fibre optique 24 brins | m | [6 empty] | Amplificateur RRU/RRH | unité
|  | DSLAM | unité | [6 empty] | Fibre optique 48 brins | m | [6 empty] | BTS - BBU 2G | unité
|  | Box IAD/CPE sans ONT/SFP | unité | [6 empty] | Fibre optique 72 brins | m | [6 empty] | NODEB - BBU 3G | unité
|  | Box IAD avec ONT/SFP intégré | unité | [6 empty] | Fibre optique 96 brins | m | [6 empty] | ENODEB - BBU 4G | unité
|  | ONT (externe) | unité | [6 empty] | Fibre optique 144 brins | m | [6 empty] | GNODEB - BBU 5G | unité
|  | OLT | unité | [6 empty] | Fibre optique 288 brins | m | [6 empty] | AAS - Antenne Active 3,5GHz | unité
|  | Box IAD/CPE câble | unité | [6 empty] | Fibre optique 576 brins | m | [6 empty] | Routeur de collecte sur site radio | unité
|  | Câble cuivre | m | [6 empty] | Fibre optique 720 brins | m | [5 empty] | Agrégation | Security Gateway 4G/5G | unité
|  | Fibre optique 2 brins | m | [5 empty] | Installation | Distance parcourue par les professionnels | km |  |  |  |  | Préciser ici le moyen de transport |  | Routeur d'agrégation | unité
| Agrégation | Routeur d'agrégation | unité | [5 empty] | Maintenance | Distance parcourue par les professionnels | km |  |  |  |  | Préciser ici le moyen de transport |  | Équipement WDM de boucle d'agrégation | unité
|  | Équipement WDM de boucle d'agrégation | unité | [13 empty] | Backbone | Equipement WDM backbone | unité
| Backbone | Equipement WDM backbone | unité | [14 empty] | Routeur P-PE-Peering | unité
|  | Routeur P-PE-Peering | unité | [14 empty] | MME/SGSN | unité
| Petit site d’hébergement réseau fixe | Petit site d’hébergement réseau fixe | unité |  |  |  |  | En l'absence d'information sur les éléments d'infrastructure ci-dessous, renseigner le nombre de sites sur cette ligne. | [9 empty] | HSS/HLR | unité
|  | - Béton pour le bâtiment | m3 | [14 empty] | SP-GW/GGSN | unité
|  | - Acier pour le bâtiment | kg | [14 empty] | PCRF | unité
| Site moyen d’hébergement réseau fixe | Site moyen d’hébergement réseau fixe | unité |  |  |  |  | En l'absence d'information sur les éléments d'infrastructure ci-dessous, renseigner le nombre de sites sur cette ligne. | [9 empty] | Gi LAN | unité
|  | - Béton pour le bâtiment | m3 | [14 empty] | FW Roaming | unité
|  | - Acier pour le bâtiment | kg | [13 empty] | Site hébergement réseau mobile ‐ NRO | Site hébergement réseau mobile ‐ NRO | unité |  |  |  |  | En l'absence d'information sur les éléments d'infrastructure ci-dessous, renseigner le nombre de sites sur cette ligne.
|  | - Transformateur | unité | [14 empty] | - Béton pour le bâtiment (incluant dalles et shelter) | m3
|  | - TGBT | unité | [14 empty] | - Acier pour le bâtiment (incluant dalles et shelter) | kg
|  | - TDHQ | unité | [14 empty] | - Transformateur TGBT | unité
|  | - Redresseur | unité | [14 empty] | - Climatiseur | unité
|  | - Climatiseur | unité | [13 empty] | Site - Terrasse et Pylone | Site hébergement réseau mobile ‐ Terrasse et Pylone | unité |  |  |  |  | En l'absence d'information sur les éléments d'infrastructure ci-dessous, renseigner le nombre de sites sur cette ligne.
|  | - Centrale de traitement d'air | unité | [14 empty] | - Béton pour le bâtiment (incluant dalles et shelter) | m3
|  | - Groupe électrogène | unité | [14 empty] | - Acier pour le bâtiment (incluant dalles et shelter) | kg
|  | - Cuve à fioul remplie | unité
| Grand site d’hébergement réseau fixe | Grand site d'hébergement réseau fixe | unité |  |  |  |  | En l'absence d'information sur les éléments d'infrastructure ci-dessous, renseigner le nombre de sites sur cette ligne.
|  | - Béton pour le bâtiment | m3
|  | - Acier pour le bâtiment | kg
|  | - Transformateur | unité
|  | - TransformateurTGBT | unité
|  | - TDHQ | unité
|  | - Redresseur | unité
|  | - Climatiseur | unité
|  | - Centrale de traitement d'air | unité
|  | - Groupe électrogène | unité
|  | - Cuve à fioul remplie | unité
|  | - Onduleurs | unité
|  | - Batteries | unité
|  | - Cuivre | m
|  | - Fibre optique | m
Note on C4: Louise Aubet: modem ADSL avec routeur WiFi intégré
Note on S4: Louise Aubet: (700, 800, 900, 1800, 2100, 2600MHz)
Note on C6: Louise Aubet: Routeur wifi
Note on C7: Louise Aubet: routeur WiFi intégrant un ONT ou un SFP
Note on C10: Louise Aubet: routeur WiFi intégrant un modem DOCSIS
Note on C47: Louise Aubet: modem ADSL avec routeur WiFi intégré
Note on S47: Louise Aubet: (700, 800, 900, 1800, 2100, 2600MHz)
Note on C49: Louise Aubet: Routeur wifi
Note on C50: Louise Aubet: routeur WiFi intégrant un ONT ou un SFP
Note on C53: Louise Aubet: routeur WiFi intégrant un modem DOCSIS

## parc_entier
| Réseau fixe | [8 empty] | Réseau fixe + mobile | [8 empty] | Réseau mobile
| Catégorie | Equipement | Unité | Quantité | Qualité de la donnée | Autres opérateurs utilisant les équipements et quelle quantité | Pourcentage de reconditionnement (%) | Durée de vie totale (an) | Commentaire | Catégorie | Equipement | Unité | Quantité | Qualité de la donnée | Autres opérateurs utilisant les équipements et quelle quantité | Pourcentage de reconditionnement (%) | Durée de vie totale (an) | Commentaire | Catégorie | Equipement | Unité | Quantité | Qualité de la donnée | Autres opérateurs utilisant les équipements et quelle quantité | Pourcentage de reconditionnement (%) | Durée de vie totale (an) | Commentaire
Usage mono-opérateur | Accès opérateur | Routeur/switch de collecte | unité | 150 | Moyenne |  | 0.2 | 6 |  | Fibres optiques - Agrégation et backbone | Fibre optique 12 brins | m | 100 | Basse |  | 0.2 | 3 |  | Accès opérateur | Antenne passive multibandes (1.4m à 2.7m) | unité | 160 | Haute |  | 0.5 | 6
|  | Box IAD/CPE | unité | [7 empty] | Fibre optique 24 brins | m | [7 empty] | Amplificateur RRU/RRH | unité
|  | DSLAM | unité | [7 empty] | Fibre optique 48 brins | m | [7 empty] | BTS - BBU 2G | unité
|  | Box IAD/CPE sans ONT/SFP | unité | [7 empty] | Fibre optique 72 brins | m | [7 empty] | NODEB - BBU 3G | unité
|  | Box IAD avec ONT/SFP intégré | unité | [7 empty] | Fibre optique 96 brins | m | [7 empty] | ENODEB - BBU 4G | unité
|  | ONT (externe) | unité | [7 empty] | Fibre optique 144 brins | m | [7 empty] | GNODEB - BBU 5G | unité
|  | OLT | unité | [7 empty] | Fibre optique 288 brins | m | [7 empty] | AAS - Antenne Active 3,5GHz | unité
|  | Box IAD/CPE câble | unité | [7 empty] | Fibre optique 576 brins | m | [7 empty] | Routeur de collecte sur site radio | unité
|  | Câble cuivre | m | [7 empty] | Fibre optique 720 brins | m | [6 empty] | Agrégation | Security Gateway 4G/5G | unité
|  | Fibre optique 2 brins | m | [6 empty] | Installation | Distance parcourue par les professionnels | km | [5 empty] | Préciser ici le moyen de transport |  | Routeur d'agrégation | unité
| Agrégation | Routeur d'agrégation | unité | [6 empty] | Maintenance | Distance parcourue par les professionnels | km | [5 empty] | Préciser ici le moyen de transport |  | Équipement WDM de boucle d'agrégation | unité
|  | Équipement WDM de boucle d'agrégation | unité | [15 empty] | Backbone | Equipement WDM backbone | unité
| Backbone | Equipement WDM backbone | unité | [16 empty] | Routeur P-PE-Peering | unité
|  | Routeur P-PE-Peering | unité | [16 empty] | MME/SGSN | unité
| Petit site d’hébergement réseau fixe | Petit site d’hébergement réseau fixe | unité | [5 empty] | En l'absence d'information sur les éléments d'infrastructure ci-dessous, renseigner le nombre de sites sur cette ligne. | [10 empty] | HSS/HLR | unité
|  | - Béton pour le bâtiment | m3 | [16 empty] | SP-GW/GGSN | unité
|  | - Acier pour le bâtiment | kg | [16 empty] | PCRF | unité
| Site moyen d’hébergement réseau fixe | Site moyen d’hébergement réseau fixe | unité | [5 empty] | En l'absence d'information sur les éléments d'infrastructure ci-dessous, renseigner le nombre de sites sur cette ligne. | [10 empty] | Gi LAN | unité
|  | - Béton pour le bâtiment | m3 | [16 empty] | FW Roaming | unité
|  | - Acier pour le bâtiment | kg | [15 empty] | Site hébergement réseau mobile ‐ NRO | Site hébergement réseau mobile ‐ NRO | unité | [5 empty] | En l'absence d'information sur les éléments d'infrastructure ci-dessous, renseigner le nombre de sites sur cette ligne.
|  | - Transformateur | unité | [16 empty] | - Béton pour le bâtiment (incluant dalles et shelter) | m3
|  | - TGBT | unité | [16 empty] | - Acier pour le bâtiment (incluant dalles et shelter) | kg
|  | - TDHQ | unité | [16 empty] | - Transformateur TGBT | unité
|  | - Redresseur | unité | [16 empty] | - Climatiseur | unité
|  | - Climatiseur | unité | [15 empty] | Site - Terrasse et Pylone | Site hébergement réseau mobile ‐ Terrasse et Pylone | unité | [5 empty] | En l'absence d'information sur les éléments d'infrastructure ci-dessous, renseigner le nombre de sites sur cette ligne.
|  | - Centrale de traitement d'air | unité | [16 empty] | - Béton pour le bâtiment (incluant dalles et shelter) | m3
|  | - Groupe électrogène | unité | [16 empty] | - Acier pour le bâtiment (incluant dalles et shelter) | kg
|  | - Cuve à fioul remplie | unité
| Grand site d’hébergement réseau fixe | Grand site d'hébergement réseau fixe | unité | [5 empty] | En l'absence d'information sur les éléments d'infrastructure ci-dessous, renseigner le nombre de sites sur cette ligne.
|  | - Béton pour le bâtiment | m3
|  | - Acier pour le bâtiment | kg
|  | - Transformateur | unité
|  | - TransformateurTGBT | unité
|  | - TDHQ | unité
|  | - Redresseur | unité
|  | - Climatiseur | unité
|  | - Centrale de traitement d'air | unité
|  | - Groupe électrogène | unité
|  | - Cuve à fioul remplie | unité
|  | - Onduleurs | unité
|  | - Batteries | unité
|  | - Cuivre | m
|  | - Fibre optique | m
Usage multi-opérateurs | Accès opérateur | Routeur/switch de collecte | unité | 200 | Haute | operateur2, 50 / operateur3, 60 / operateur1, 30 | 0 | 10 |  | Fibres optiques - Agrégation et backbone | Fibre optique 12 brins | m | 100 | Haute | operateur2, 50 / operateur3, 60 / operateur1, 30 | 0.2 | 12 |  | Accès opérateur | Antenne passive multibandes (1.4m à 2.7m) | unité | 200 | Moyenne | operateur2, 50 / operateur3, 60 / operateur1, 30 | 0.1 | 5
|  | Box IAD/CPE | unité | [7 empty] | Fibre optique 24 brins | m | [7 empty] | Amplificateur RRU/RRH | unité
|  | DSLAM | unité | [7 empty] | Fibre optique 48 brins | m | [7 empty] | BTS - BBU 2G | unité
|  | Box IAD/CPE sans ONT/SFP | unité | [7 empty] | Fibre optique 72 brins | m | [7 empty] | NODEB - BBU 3G | unité
|  | Box IAD avec ONT/SFP intégré | unité | [7 empty] | Fibre optique 96 brins | m | [7 empty] | ENODEB - BBU 4G | unité
|  | ONT (externe) | unité | [7 empty] | Fibre optique 144 brins | m | [7 empty] | GNODEB - BBU 5G | unité
|  | OLT | unité | [7 empty] | Fibre optique 288 brins | m | [7 empty] | AAS - Antenne Active 3,5GHz | unité
|  | Box IAD/CPE câble | unité | [7 empty] | Fibre optique 576 brins | m | [7 empty] | Routeur de collecte sur site radio | unité
|  | Câble cuivre | m | [7 empty] | Fibre optique 720 brins | m | [6 empty] | Agrégation | Security Gateway 4G/5G | unité
|  | Fibre optique 2 brins | m | [6 empty] | Installation | Distance parcourue par les professionnels | km | [5 empty] | Préciser ici le moyen de transport |  | Routeur d'agrégation | unité
| Agrégation | Routeur d'agrégation | unité | [6 empty] | Maintenance | Distance parcourue par les professionnels | km | [5 empty] | Préciser ici le moyen de transport |  | Équipement WDM de boucle d'agrégation | unité
|  | Équipement WDM de boucle d'agrégation | unité | [15 empty] | Backbone | Equipement WDM backbone | unité
| Backbone | Equipement WDM backbone | unité | [16 empty] | Routeur P-PE-Peering | unité
|  | Routeur P-PE-Peering | unité | [16 empty] | MME/SGSN | unité
| Petit site d’hébergement réseau fixe | Petit site d’hébergement réseau fixe | unité | [5 empty] | En l'absence d'information sur les éléments d'infrastructure ci-dessous, renseigner le nombre de sites sur cette ligne. | [10 empty] | HSS/HLR | unité
|  | - Béton pour le bâtiment | m3 | [16 empty] | SP-GW/GGSN | unité
|  | - Acier pour le bâtiment | kg | [16 empty] | PCRF | unité
| Site moyen d’hébergement réseau fixe | Site moyen d’hébergement réseau fixe | unité | [5 empty] | En l'absence d'information sur les éléments d'infrastructure ci-dessous, renseigner le nombre de sites sur cette ligne. | [10 empty] | Gi LAN | unité
|  | - Béton pour le bâtiment | m3 | [16 empty] | FW Roaming | unité
|  | - Acier pour le bâtiment | kg | [15 empty] | Site hébergement réseau mobile ‐ NRO | Site hébergement réseau mobile ‐ NRO | unité | [5 empty] | En l'absence d'information sur les éléments d'infrastructure ci-dessous, renseigner le nombre de sites sur cette ligne.
|  | - Transformateur | unité | [16 empty] | - Béton pour le bâtiment (incluant dalles et shelter) | m3
|  | - TGBT | unité | [16 empty] | - Acier pour le bâtiment (incluant dalles et shelter) | kg
|  | - TDHQ | unité | [16 empty] | - Transformateur TGBT | unité
|  | - Redresseur | unité | [16 empty] | - Climatiseur | unité
|  | - Climatiseur | unité | [15 empty] | Site - Terrasse et Pylone | Site hébergement réseau mobile ‐ Terrasse et Pylone | unité | [5 empty] | En l'absence d'information sur les éléments d'infrastructure ci-dessous, renseigner le nombre de sites sur cette ligne.
|  | - Centrale de traitement d'air | unité | [16 empty] | - Béton pour le bâtiment (incluant dalles et shelter) | m3
|  | - Groupe électrogène | unité | [16 empty] | - Acier pour le bâtiment (incluant dalles et shelter) | kg
|  | - Cuve à fioul remplie | unité
| Grand site d’hébergement réseau fixe | Grand site d'hébergement réseau fixe | unité | [5 empty] | En l'absence d'information sur les éléments d'infrastructure ci-dessous, renseigner le nombre de sites sur cette ligne.
|  | - Béton pour le bâtiment | m3
|  | - Acier pour le bâtiment | kg
|  | - Transformateur | unité
|  | - TransformateurTGBT | unité
|  | - TDHQ | unité
|  | - Redresseur | unité
|  | - Climatiseur | unité
|  | - Centrale de traitement d'air | unité
|  | - Groupe électrogène | unité
|  | - Cuve à fioul remplie | unité
|  | - Onduleurs | unité
|  | - Batteries | unité
|  | - Cuivre | m
|  | - Fibre optique | m
Note on C4: Louise Aubet: modem ADSL avec routeur WiFi intégré
Note on U4: Louise Aubet: (700, 800, 900, 1800, 2100, 2600MHz)
Note on C6: Louise Aubet: Routeur wifi
Note on C7: Louise Aubet: routeur WiFi intégrant un ONT ou un SFP
Note on C10: Louise Aubet: routeur WiFi intégrant un modem DOCSIS
Note on C47: Louise Aubet: modem ADSL avec routeur WiFi intégré
Note on U47: Louise Aubet: (700, 800, 900, 1800, 2100, 2600MHz)
Note on C49: Louise Aubet: Routeur wifi
Note on C50: Louise Aubet: routeur WiFi intégrant un ONT ou un SFP
Note on C53: Louise Aubet: routeur WiFi intégrant un modem DOCSIS

## facteurs_impacts
| Réseau fixe | [33 empty] | Réseau fixe + mobile | [33 empty] | Réseau mobile
|  |  |  | Indicateurs environnementaux - Phase de fabrication | [5 empty] | Indicateurs environnementaux - Phase de distribution | [5 empty] | Indicateurs environnementaux - Phase d'utilisation | [5 empty] | Indicateurs environnementaux - Phase de reconditionnement | [5 empty] | Indicateurs environnementaux - Phase de fin de vie | [9 empty] | Indicateurs environnementaux - Phase de fabrication | [5 empty] | Indicateurs environnementaux - Phase de distribution | [5 empty] | Indicateurs environnementaux - Phase d'utilisation | [5 empty] | Indicateurs environnementaux - Phase de reconditionnement | [5 empty] | Indicateurs environnementaux - Phase de fin de vie | [9 empty] | Indicateurs environnementaux - Phase de fabrication | [5 empty] | Indicateurs environnementaux - Phase de distribution | [5 empty] | Indicateurs environnementaux - Phase d'utilisation | [5 empty] | Indicateurs environnementaux - Phase de reconditionnement | [5 empty] | Indicateurs environnementaux - Phase de fin de vie
| Catégorie | Equipement | Unité | Epuisement des ressources naturelles (minérales et métaux) (kg eq. Sb) | Changement climatique (kg eq. CO2) | Acidification (mol eq. H+) | Émissions de particules fines (occurrence de maladie) | Radiations ionisantes (kg eq. U235) | Consommation d’énergie primaire (MJ) | Epuisement des ressources naturelles (minérales et métaux) (kg eq. Sb) | Changement climatique (kg eq. CO2) | Acidification (mol eq. H+) | Émissions de particules fines (occurrence de maladie) | Radiations ionisantes (kg eq. U235) | Consommation d’énergie primaire (MJ) | Epuisement des ressources naturelles (minérales et métaux) (kg eq. Sb) | Changement climatique (kg eq. CO2) | Acidification (mol eq. H+) | Émissions de particules fines (occurrence de maladie) | Radiations ionisantes (kg eq. U235) | Consommation d’énergie primaire (MJ) | Epuisement des ressources naturelles (minérales et métaux) (kg eq. Sb) | Changement climatique (kg eq. CO2) | Acidification (mol eq. H+) | Émissions de particules fines (occurrence de maladie) | Radiations ionisantes (kg eq. U235) | Consommation d’énergie primaire (MJ) | Epuisement des ressources naturelles (minérales et métaux) (kg eq. Sb) | Changement climatique (kg eq. CO2) | Acidification (mol eq. H+) | Émissions de particules fines (occurrence de maladie) | Radiations ionisantes (kg eq. U235) | Consommation d’énergie primaire (MJ) | Commentaire | Catégorie | Equipement | Unité | Epuisement des ressources naturelles (minérales et métaux) (kg eq. Sb) | Changement climatique (kg eq. CO2) | Acidification (mol eq. H+) | Émissions de particules fines (occurrence de maladie) | Radiations ionisantes (kg eq. U235) | Consommation d’énergie primaire (MJ) | Epuisement des ressources naturelles (minérales et métaux) (kg eq. Sb) | Changement climatique (kg eq. CO2) | Acidification (mol eq. H+) | Émissions de particules fines (occurrence de maladie) | Radiations ionisantes (kg eq. U235) | Consommation d’énergie primaire (MJ) | Epuisement des ressources naturelles (minérales et métaux) (kg eq. Sb) | Changement climatique (kg eq. CO2) | Acidification (mol eq. H+) | Émissions de particules fines (occurrence de maladie) | Radiations ionisantes (kg eq. U235) | Consommation d’énergie primaire (MJ) | Epuisement des ressources naturelles (minérales et métaux) (kg eq. Sb) | Changement climatique (kg eq. CO2) | Acidification (mol eq. H+) | Émissions de particules fines (occurrence de maladie) | Radiations ionisantes (kg eq. U235) | Consommation d’énergie primaire (MJ) | Epuisement des ressources naturelles (minérales et métaux) (kg eq. Sb) | Changement climatique (kg eq. CO2) | Acidification (mol eq. H+) | Émissions de particules fines (occurrence de maladie) | Radiations ionisantes (kg eq. U235) | Consommation d’énergie primaire (MJ) | Commentaire | Catégorie | Equipement | Unité | Epuisement des ressources naturelles (minérales et métaux) (kg eq. Sb) | Changement climatique (kg eq. CO2) | Acidification (mol eq. H+) | Émissions de particules fines (occurrence de maladie) | Radiations ionisantes (kg eq. U235) | Consommation d’énergie primaire (MJ) | Epuisement des ressources naturelles (minérales et métaux) (kg eq. Sb) | Changement climatique (kg eq. CO2) | Acidification (mol eq. H+) | Émissions de particules fines (occurrence de maladie) | Radiations ionisantes (kg eq. U235) | Consommation d’énergie primaire (MJ) | Epuisement des ressources naturelles (minérales et métaux) (kg eq. Sb) | Changement climatique (kg eq. CO2) | Acidification (mol eq. H+) | Émissions de particules fines (occurrence de maladie) | Radiations ionisantes (kg eq. U235) | Consommation d’énergie primaire (MJ) | Epuisement des ressources naturelles (minérales et métaux) (kg eq. Sb) | Changement climatique (kg eq. CO2) | Acidification (mol eq. H+) | Émissions de particules fines (occurrence de maladie) | Radiations ionisantes (kg eq. U235) | Consommation d’énergie primaire (MJ) | Epuisement des ressources naturelles (minérales et métaux) (kg eq. Sb) | Changement climatique (kg eq. CO2) | Acidification (mol eq. H+) | Émissions de particules fines (occurrence de maladie) | Radiations ionisantes (kg eq. U235) | Consommation d’énergie primaire (MJ) | Commentaire
Usage mono-opérateur | Accès opérateur | Routeur/switch de collecte | unité | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Fibres optiques - Agrégation et backbone | Fibre optique 12 brins | m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Accès opérateur | Antenne passive multibandes (1.4m à 2.7m) | unité | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Box IAD/CPE | unité | [32 empty] | Fibre optique 24 brins | m | [32 empty] | Amplificateur RRU/RRH | unité
|  | DSLAM | unité | [32 empty] | Fibre optique 48 brins | m | [32 empty] | BTS - BBU 2G | unité
|  | Box IAD/CPE sans ONT/SFP | unité | [32 empty] | Fibre optique 72 brins | m | [32 empty] | NODEB - BBU 3G | unité
|  | Box IAD avec ONT/SFP intégré | unité | [32 empty] | Fibre optique 96 brins | m | [32 empty] | ENODEB - BBU 4G | unité
|  | ONT (externe) | unité | [32 empty] | Fibre optique 144 brins | m | [32 empty] | GNODEB - BBU 5G | unité
|  | OLT | unité | [32 empty] | Fibre optique 288 brins | m | [32 empty] | AAS - Antenne Active 3,5GHz | unité
|  | Box IAD/CPE câble | unité | [32 empty] | Fibre optique 576 brins | m | [32 empty] | Routeur de collecte sur site radio | unité
|  | Câble cuivre | m | [32 empty] | Fibre optique 720 brins | m | [31 empty] | Agrégation | Security Gateway 4G/5G | unité
|  | Fibre optique 2 brins | m | [31 empty] | Installation | Distance parcourue par les professionnels | km | [32 empty] | Routeur d'agrégation | unité
| Agrégation | Routeur d'agrégation | unité | [31 empty] | Maintenance | Distance parcourue par les professionnels | km | [32 empty] | Équipement WDM de boucle d'agrégation | unité
|  | Équipement WDM de boucle d'agrégation | unité | [65 empty] | Backbone | Equipement WDM backbone | unité
| Backbone | Equipement WDM backbone | unité | [66 empty] | Routeur P-PE-Peering | unité
|  | Routeur P-PE-Peering | unité | [66 empty] | MME/SGSN | unité
| Petit site d’hébergement réseau fixe | Petit site d’hébergement réseau fixe | unité | [66 empty] | HSS/HLR | unité
|  | - Béton pour le bâtiment | m3 | [66 empty] | SP-GW/GGSN | unité
|  | - Acier pour le bâtiment | kg | [66 empty] | PCRF | unité
| Site moyen d’hébergement réseau fixe | Site moyen d’hébergement réseau fixe | unité | [66 empty] | Gi LAN | unité
|  | - Béton pour le bâtiment | m3 | [66 empty] | FW Roaming | unité
|  | - Acier pour le bâtiment | kg | [65 empty] | Site hébergement réseau mobile ‐ NRO | Site hébergement réseau mobile ‐ NRO | unité
|  | - Transformateur | unité | [66 empty] | - Béton pour le bâtiment (incluant dalles et shelter) | m3
|  | - TGBT | unité | [66 empty] | - Acier pour le bâtiment (incluant dalles et shelter) | kg
|  | - TDHQ | unité | [66 empty] | - Transformateur TGBT | unité
|  | - Redresseur | unité | [66 empty] | - Climatiseur | unité
|  | - Climatiseur | unité | [65 empty] | Site - Terrasse et Pylone | Site hébergement réseau mobile ‐ Terrasse et Pylone | unité
|  | - Centrale de traitement d'air | unité | [66 empty] | - Béton pour le bâtiment (incluant dalles et shelter) | m3
|  | - Groupe électrogène | unité | [66 empty] | - Acier pour le bâtiment (incluant dalles et shelter) | kg
|  | - Cuve à fioul remplie | unité
| Grand site d’hébergement réseau fixe | Grand site d'hébergement réseau fixe | unité
|  | - Béton pour le bâtiment | m3
|  | - Acier pour le bâtiment | kg
|  | - Transformateur | unité
|  | - TransformateurTGBT | unité
|  | - TDHQ | unité
|  | - Redresseur | unité
|  | - Climatiseur | unité
|  | - Centrale de traitement d'air | unité
|  | - Groupe électrogène | unité
|  | - Cuve à fioul remplie | unité
|  | - Onduleurs | unité
|  | - Batteries | unité
|  | - Cuivre | m
|  | - Fibre optique | m
Usage multi-opérateurs | Accès opérateur | Routeur/switch de collecte | unité | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Fibres optiques - Agrégation et backbone | Fibre optique 12 brins | m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Accès opérateur | Antenne passive multibandes (1.4m à 2.7m) | unité | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Box IAD/CPE | unité | [32 empty] | Fibre optique 24 brins | m | [32 empty] | Amplificateur RRU/RRH | unité
|  | DSLAM | unité | [32 empty] | Fibre optique 48 brins | m | [32 empty] | BTS - BBU 2G | unité
|  | Box IAD/CPE sans ONT/SFP | unité | [32 empty] | Fibre optique 72 brins | m | [32 empty] | NODEB - BBU 3G | unité
|  | Box IAD avec ONT/SFP intégré | unité | [32 empty] | Fibre optique 96 brins | m | [32 empty] | ENODEB - BBU 4G | unité
|  | ONT (externe) | unité | [32 empty] | Fibre optique 144 brins | m | [32 empty] | GNODEB - BBU 5G | unité
|  | OLT | unité | [32 empty] | Fibre optique 288 brins | m | [32 empty] | AAS - Antenne Active 3,5GHz | unité
|  | Box IAD/CPE câble | unité | [32 empty] | Fibre optique 576 brins | m | [32 empty] | Routeur de collecte sur site radio | unité
|  | Câble cuivre | m | [32 empty] | Fibre optique 720 brins | m | [31 empty] | Agrégation | Security Gateway 4G/5G | unité
|  | Fibre optique 2 brins | m | [31 empty] | Installation | Distance parcourue par les professionnels | km | [32 empty] | Routeur d'agrégation | unité
| Agrégation | Routeur d'agrégation | unité | [31 empty] | Maintenance | Distance parcourue par les professionnels | km | [32 empty] | Équipement WDM de boucle d'agrégation | unité
|  | Équipement WDM de boucle d'agrégation | unité | [65 empty] | Backbone | Equipement WDM backbone | unité
| Backbone | Equipement WDM backbone | unité | [66 empty] | Routeur P-PE-Peering | unité
|  | Routeur P-PE-Peering | unité | [66 empty] | MME/SGSN | unité
| Petit site d’hébergement réseau fixe | Petit site d’hébergement réseau fixe | unité | [66 empty] | HSS/HLR | unité
|  | - Béton pour le bâtiment | m3 | [66 empty] | SP-GW/GGSN | unité
|  | - Acier pour le bâtiment | kg | [66 empty] | PCRF | unité
| Site moyen d’hébergement réseau fixe | Site moyen d’hébergement réseau fixe | unité | [66 empty] | Gi LAN | unité
|  | - Béton pour le bâtiment | m3 | [66 empty] | FW Roaming | unité
|  | - Acier pour le bâtiment | kg | [65 empty] | Site hébergement réseau mobile ‐ NRO | Site hébergement réseau mobile ‐ NRO | unité
|  | - Transformateur | unité | [66 empty] | - Béton pour le bâtiment (incluant dalles et shelter) | m3
|  | - TGBT | unité | [66 empty] | - Acier pour le bâtiment (incluant dalles et shelter) | kg
|  | - TDHQ | unité | [66 empty] | - Transformateur TGBT | unité
|  | - Redresseur | unité | [66 empty] | - Climatiseur | unité
|  | - Climatiseur | unité | [65 empty] | Site - Terrasse et Pylone | Site hébergement réseau mobile ‐ Terrasse et Pylone | unité
|  | - Centrale de traitement d'air | unité | [66 empty] | - Béton pour le bâtiment (incluant dalles et shelter) | m3
|  | - Groupe électrogène | unité | [66 empty] | - Acier pour le bâtiment (incluant dalles et shelter) | kg
|  | - Cuve à fioul remplie | unité
| Grand site d’hébergement réseau fixe | Grand site d'hébergement réseau fixe | unité
|  | - Béton pour le bâtiment | m3
|  | - Acier pour le bâtiment | kg
|  | - Transformateur | unité
|  | - TransformateurTGBT | unité
|  | - TDHQ | unité
|  | - Redresseur | unité
|  | - Climatiseur | unité
|  | - Centrale de traitement d'air | unité
|  | - Groupe électrogène | unité
|  | - Cuve à fioul remplie | unité
|  | - Onduleurs | unité
|  | - Batteries | unité
|  | - Cuivre | m
|  | - Fibre optique | m
Note on C5: Louise Aubet: modem ADSL avec routeur WiFi intégré
Note on BS5: Louise Aubet: (700, 800, 900, 1800, 2100, 2600MHz)
Note on C7: Louise Aubet: Routeur wifi
Note on C8: Louise Aubet: routeur WiFi intégrant un ONT ou un SFP
Note on C11: Louise Aubet: routeur WiFi intégrant un modem DOCSIS
Note on C48: Louise Aubet: modem ADSL avec routeur WiFi intégré
Note on BS48: Louise Aubet: (700, 800, 900, 1800, 2100, 2600MHz)
Note on C50: Louise Aubet: Routeur wifi
Note on C51: Louise Aubet: routeur WiFi intégrant un ONT ou un SFP
Note on C54: Louise Aubet: routeur WiFi intégrant un modem DOCSIS

## données_supplémentaires
| Réseau fixe |  | Réseau mobile
| Nombre d'abonné.es | Quantité de données échangées (To) | Nombre d'abonné.es | Quantité de données échangées (To)
Moyenne sur l'année 2022 | 100000 | 400000 | 20000 | 32000