## Feuil1
Réseau fixe | [15 empty] | Réseau fixe + mobile | [15 empty] | Réseau mobile
|  | Fabrication |  | Distribution |  | Utilisation |  | Installation |  | Maintenance |  | Reconditionnement |  | Fin de vie |  |  |  | Fabrication |  | Distribution |  | Utilisation |  | Installation |  | Maintenance |  | Reconditionnement |  | Fin de vie |  |  |  | Fabrication |  | Distribution |  | Utilisation |  | Installation |  | Maintenance |  | Reconditionnement |  | Fin de vie
Catégorie | Equipement | Type a | Type b | Type a | Type b | Type a | Type b | Type a | Type b | Type a | Type b | Type a | Type b | Type a | Type b | Catégorie | Equipement | Type a | Type b | Type a | Type b | Type a | Type b | Type a | Type b | Type a | Type b | Type a | Type b | Type a | Type b | Catégorie | Equipement | Type a | Type b | Type a | Type b | Type a | Type b | Type a | Type b | Type a | Type b | Type a | Type b | Type a | Type b
Accès opérateur | Routeur/switch de collecte | 100 | 0 | 100 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Fibres optiques - Agrégation et backbone | Fibre optique 12 brins | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Accès opérateur | Antenne passive multibandes (1.4m à 2.7m) | 0 | 100 | 0 | 100 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
| Box IAD/CPE | 0 | 100 | 0 | 100 | 5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | Fibre optique 24 brins | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Amplificateur RRU/RRH | 35 | 65 | 35 | 65 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 65 | 35 | 65
| DSLAM | 0 | 100 | 0 | 100 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | Fibre optique 48 brins | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | BTS - BBU 2G | 0 | 100 | 0 | 100 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
| Box IAD/CPE sans ONT/SFP | 0 | 100 | 0 | 100 | 5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | Fibre optique 72 brins | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | NODEB - BBU 3G | 0 | 100 | 0 | 100 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
| Box IAD avec ONT/SFP intégré | 0 | 100 | 0 | 100 | 5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | Fibre optique 96 brins | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | ENODEB - BBU 4G | 60 | 40 | 60 | 40 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 60 | 40
| ONT (externe) | 0 | 100 | 0 | 100 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | Fibre optique 144 brins | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | GNODEB - BBU 5G | 0 | 100 | 0 | 100 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
| OLT | 0 | 100 | 0 | 100 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | Fibre optique 288 brins | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | AAS - Antenne Active 3,5GHz | 0 | 100 | 0 | 100 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
| Box IAD/CPE câble | 0 | 100 | 0 | 100 | 5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | Fibre optique 576 brins | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Routeur de collecte sur site radio | 0 | 100 | 0 | 100 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
| Câble cuivre | 0 | 100 | 0 | 100 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | Fibre optique 720 brins | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Agrégation | Security Gateway 4G/5G | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
| Fibre optique 2 brins | 0 | 100 | 0 | 100 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | Installation | Distance parcourue par les professionnels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Routeur d'agrégation | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
| Fibre optique 4 brins | 0 | 100 | 0 | 100 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | Maintenance | Distance parcourue par les professionnels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Équipement WDM de boucle d'agrégation | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
| Fibre optique 6 brins | 0 | 100 | 0 | 100 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | Fin de vie | Masse de DEEE | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | Backbone | Equipement WDM backbone | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
| Boucle locale cuivre | 0 | 100 | 0 | 100 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | [17 empty] | Routeur P-PE-Peering | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
| Boucle locale fibre | 0 | 100 | 0 | 100 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | [17 empty] | MME/SGSN | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
Agrégation | Routeur d'agrégation | 100 | 0 | 100 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | [17 empty] | HSS/HLR | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
| Équipement WDM de boucle d'agrégation | 100 | 0 | 100 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | [17 empty] | SP-GW/GGSN | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
Backbone | Equipement WDM backbone | 100 | 0 | 100 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | [17 empty] | PCRF | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
| Routeur P-PE-Peering | 100 | 0 | 100 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | [17 empty] | Gi LAN | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
Petit site d’hébergement réseau fixe | Petit site d’hébergement réseau fixe | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | [17 empty] | FW Roaming | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
| - Béton pour le bâtiment | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | [16 empty] | Site hébergement réseau mobile ‐ NRO | Site hébergement réseau mobile ‐ NRO | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
| - Acier pour le bâtiment | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | [17 empty] | - Béton pour le bâtiment (incluant dalles et shelter) | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
Site moyen d’hébergement réseau fixe | Site moyen d’hébergement réseau fixe | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | [17 empty] | - Acier pour le bâtiment (incluant dalles et shelter) | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
| - Béton pour le bâtiment | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | [17 empty] | - Transformateur TGBT | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
| - Acier pour le bâtiment | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | [17 empty] | - Climatiseur | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
| - Transformateur | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | [16 empty] | Site - Terrasse | Site hébergement réseau mobile ‐ Terrasse | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
| - TGBT | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | [17 empty] | - Béton pour le bâtiment (incluant dalles et shelter) | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
| - TDHQ | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | [17 empty] | - Acier pour le bâtiment (incluant dalles et shelter) | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
| - Redresseur | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | [16 empty] | Site - Pylone | Site hébergement réseau mobile ‐ Pylone | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
| - Climatiseur | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | [17 empty] | - Béton pour le bâtiment (incluant dalles et shelter) | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
| - Centrale de traitement d'air | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | [17 empty] | - Acier pour le bâtiment (incluant dalles et shelter) | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
| - Groupe électrogène | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
| - Cuve à fioul remplie | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
Grand site d’hébergement réseau fixe | Grand site d'hébergement réseau fixe | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
| - Béton pour le bâtiment | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
| - Acier pour le bâtiment | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
| - Transformateur | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
| - TransformateurTGBT | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
| - TDHQ | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
| - Redresseur | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
| - Climatiseur | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
| - Centrale de traitement d'air | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
| - Groupe électrogène | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
| - Cuve à fioul remplie | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
| - Onduleurs | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
| - Batteries | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
| - Cuivre | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
| - Fibre optique | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100