## Feuil1
Réseau fixe |  |  | Réseau fixe + mobile |  |  | Réseau mobile
Catégorie | Equipement | Consommation électrique annuelle (kWh) | Catégorie | Equipement | Consommation électrique annuelle (kWh) | Catégorie | Equipement | Consommation électrique annuelle (kWh)
Accès opérateur | Routeur/switch de collecte | 3504 | Fibres optiques - Agrégation et backbone | Fibre optique 12 brins | 0 | Accès opérateur | Antenne passive multibandes (1.4m à 2.7m) | 0
| Box IAD/CPE | 98 |  | Fibre optique 24 brins | 0 |  | Amplificateur RRU/RRH | 6132
| DSLAM | 3504 |  | Fibre optique 48 brins | 0 |  | BTS - BBU 2G | 23652
| Box IAD/CPE sans ONT/SFP | 82 |  | Fibre optique 72 brins | 0 |  | NODEB - BBU 3G | 23652
| Box IAD avec ONT/SFP intégré | 82 |  | Fibre optique 96 brins | 0 |  | ENODEB - BBU 4G | 23652
| ONT (externe) | 35.04 |  | Fibre optique 144 brins | 0 |  | GNODEB - BBU 5G | 23652
| OLT | 9127.92 |  | Fibre optique 288 brins | 0 |  | AAS - Antenne Active 3,5GHz | 4248.6
| Box IAD/CPE câble | 82 |  | Fibre optique 576 brins | 0 |  | Routeur de collecte sur site radio | 381.06
| Câble cuivre | 0 |  | Fibre optique 720 brins | 0 | Agrégation | Security Gateway 4G/5G | 4905.6
| Fibre optique 2 brins | 0 | Installation | Distance parcourue par les professionnels | 0 |  | Routeur d'agrégation | 97761.6
| Fibre optique 4 brins | 0 | Maintenance | Distance parcourue par les professionnels | 0 |  | Équipement WDM de boucle d'agrégation | 18921.6
| Fibre optique 6 brins | 0 | Fin de vie | Masse de DEEE | 0 | Backbone | Equipement WDM backbone | 18921.6
| Boucle locale cuivre | 0 |  |  |  |  | Routeur P-PE-Peering | 231264
| Boucle locale fibre | 0 |  |  |  |  | MME/SGSN | 34886.7
Agrégation | Routeur d'agrégation | 97761.6 |  |  |  |  | HSS/HLR | 13006.848
| Équipement WDM de boucle d'agrégation | 18921.6 |  |  |  |  | SP-GW/GGSN | 16065.84
Backbone | Equipement WDM backbone | 18921.6 |  |  |  |  | PCRF | 13006.848
| Routeur P-PE-Peering | 231264 |  |  |  |  | Gi LAN | 97761.6
Petit site d’hébergement réseau fixe | Petit site d’hébergement réseau fixe | 0 |  |  |  |  | FW Roaming | 381.06
| - Béton pour le bâtiment | 0 |  |  |  | Site hébergement réseau mobile ‐ NRO | Site hébergement réseau mobile ‐ NRO | 0
| - Acier pour le bâtiment | 0 |  |  |  |  | - Béton pour le bâtiment (incluant dalles et shelter) | 0
Site moyen d’hébergement réseau fixe | Site moyen d’hébergement réseau fixe | 0 |  |  |  |  | - Acier pour le bâtiment (incluant dalles et shelter) | 0
| - Béton pour le bâtiment | 0 |  |  |  |  | - Transformateur TGBT | 0
| - Acier pour le bâtiment | 0 |  |  |  |  | - Climatiseur | 0
| - Transformateur | 0 |  |  |  | Site - Terrasse | Site hébergement réseau mobile ‐ Terrasse | 0
| - TGBT | 0 |  |  |  |  | - Béton pour le bâtiment (incluant dalles et shelter) | 0
| - TDHQ | 0 |  |  |  |  | - Acier pour le bâtiment (incluant dalles et shelter) | 0
| - Redresseur | 0 |  |  |  | Site - Pylone | Site hébergement réseau mobile ‐ Pylone | 0
| - Climatiseur | 0 |  |  |  |  | - Béton pour le bâtiment (incluant dalles et shelter) | 0
| - Centrale de traitement d'air | 0 |  |  |  |  | - Acier pour le bâtiment (incluant dalles et shelter) | 0
| - Groupe électrogène | 0
| - Cuve à fioul remplie | 0
Grand site d’hébergement réseau fixe | Grand site d'hébergement réseau fixe | 0
| - Béton pour le bâtiment | 0
| - Acier pour le bâtiment | 0
| - Transformateur | 0
| - TransformateurTGBT | 0
| - TDHQ | 0
| - Redresseur | 0
| - Climatiseur | 0
| - Centrale de traitement d'air | 0
| - Groupe électrogène | 0
| - Cuve à fioul remplie | 0
| - Onduleurs | 0
| - Batteries | 0
| - Cuivre | 0
| - Fibre optique | 0